Kielce dnia  07.12.2012

EZ/ZP/108/2012

RĘKAWICE

Do  zainteresowanych

postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu   nieograniczonego na dostawę rękawic chirurgicznych, diagnostycznych, winylowych, foliowych, sekcyjnych

(ogłoszenie: Biuletyn zamówień publicznych poz. Nr. 477576 z dnia 28.11.2012)

Na podstawie art. 38 ust.1 pkt 1  Ustawy Prawo zamówień publicznych  Zamawiający Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach ul. Grunwaldzka 45 udziela odpowiedzi na zadane pytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Pyt .1 dotyczy PAKIET nr 4 poz. 1

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawic nitrylowych w kolorze niebieskim o grubości na palcu max 0,14mm, na dłoni max 0,12mm, na mankiecie 0,10mm, dł. 300mm, zgodne z EN 455-1-2-3-4, EN 374-2, przebadane wg metodologii EN 374-3, posiadające odporność na krwiopochodne patogeny/wirusy zgodnie z ASTM F1671, przystosowane do pracy z cytostatykami, zarejestrowane jako wyrób medyczny oraz posiadające cechy środka ochrony indywidualnej, konfekcjonowane po 100 sztuk ?

Odp. Tak jak w siwz

Pyt .2 dotyczy PAKIET nr 6 poz. 1

Czy zamawiający wymaga rękawic winylowych posiadających odporność na krwiopochodne patogeny/wirusy zgodnie z ASTM F 1671 ?

Odp. Tak jak w siwz

Pyt .3 dotyczy PAKIET 7

Czy zamawiający w formularzu świadectw ( załącznik nr 3 siwz) pisząc 3000 op miał na myśli 3000 par ?

Odp. W załączniku nr 3 siwz – formularz świadectw mylnie wpisano ilość w opakowaniach, winno być 3000 par

Pyt .4 dotyczy PAKIET nr 1 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści rękawice chirurgiczne sterylne lekko pudrowane z lateksu o poziomie protein <120 µg/g, grubość palce 0,16-0,19mm, pakowane w opakowanie papierowe?

Odp. Nie tak jak w siwz

Pyt .5 dotyczy PAKIET nr 1 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści rękawice chirurgiczne sterylne bezpudrowe wykonane z kauczuku lateksu naturalnego polimeryzowane od wewnątrz, o grubości palca 0,16-0,17mm, długości 280mm?

Odp. Nie tak jak w siwz

Pyt .6 dotyczy PAKIET nr 1 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści rękawice chirurgiczne bez lateksu, sterylne, bezpudrowe wykonane z polichloroprenu, o grubości palca 0,23+-0,03mm, długości min. 295mm, poziomie AQL 0,65?

Odp. Nie tak jak w siwz

Pyt .7 dotyczy PAKIET nr 4 poz. 1

Czy Zamawiający oczekuje rękawic zarejestrowanych jako wyrób medyczny oraz środek ochrony osobistej, posiadających badania na przenikalność mikroorganizmów zgodnie z EN 373-2, substancji chemicznych zgodnie z EN 374-3 co ma być potwierdzone badaniami jednostki niezależnej od producenta?

Odp. Nie wymaga lecz dopuszcza.

Pyt .8

Prosimy o wyjaśnienie czy w związku z podziałem przedmiotu zamówienia na pakiety Zamawiający dopuszcza składanie ofert na poszczególne pakiety?

Odp. Tak, dopuszcza. Patrz sprostowanie z dnia 04.12.2012r.

Pyt .9 dotyczy PAKIET nr 1

Czy Zamawiający zgadza się na wyłączenie z ww. pakietu pozycji nr 3?

Odp. Nie. Tak jak w SIWZ,

Pyt .10 dotyczy PAKIET nr 1 poz. 1, 2

Czy Zamawiający zgadza się na zaoferowanie w ww. pozycjach rękawic o długości 260-280cm ( w zależności od rozmiaru), grubości palca 0,20+- 0,02mm, w opakowaniu papier-papier, o AQL 0,65, spełniających pozostałe wymagania SIWZ?

Odp. Nie. Tak jak w SIWZ,

Pyt. 11

Czy bieg terminów określonych w par. 2 ust. 1 oraz par. 6 ust. 1 wzoru umowy ma przypadać w dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy?

Odp.Nie. Tak jak w SIWZ,

Pyt. 12

Czy Zamawiający zgadza się aby w par. 7 ust. 1 wzoru umowy słowo „opóźnienie” zostało zastąpione słowem „zwłoka”?

Odp.Nie. Tak jak w SIWZ,

Pyt. 13

Czy Zamawiający zgadza się, aby kara umowna określona w par. 7 ust. 1 wzoru umowy była naliczana nie od wartości całego zamówienia, lecz od wartości towaru faktycznie niedostarczonego w terminie?

Odp.  Tak jak w SIWZ,

Pyt. 14

Czy Zamawiający zgadza się zapisać możliwość zmiany cen brutto w przypadku zmiany obowiązującej stawki podatku VAT przy zachowaniu dotychczasowych cen netto?

Odp. Tak dopuszcza się takie zmiany. W par 8 dopisuje się kolejną zmianę:

„  - zmiany ceny brutto przedmiotu zamówienia na skutek urzędowej zmiany stawek podatku VAT,”

Pyt. 15

Czy Zamawiający zgadza się zapisać możliwość zmiany cen w przypadku przekraczającej 3% zmiany średniego kursu NBP walut EUR lub USD w stosunku do  kursu z dnia zawarcia umowy lub w przypadku gdy suma miesięcznych wskaźników cen i usług konsumpcyjnych opublikowanych przez Prezesa GUS za okres od dnia zawarcia umowy przekroczy 3%?

Odp. Nie. Tak jak w SIWZ,

Pyt. 16 dotyczy Pakiet 1 poz. 1

Prosimy o dopuszczenie rękawic chirurgicznych z naturalnego lateksu, sterylnych, lekko pudrowanych sterylizowanych radiacyjnie, AQL po zapakowaniu 1,0, grubość palca pojedyncza ścianka max. 0,21mm, długość 260-280 mm w zależności od rozmiaru rękawicy, mankiet zakończony równomiernie rolowanym rantem, pakowane w opakowanie hermetyczne, odporne na wilgoć – papierowe obustronnie foliowane od wewnątrz, z datą ważności, datą sterylizacji tj. datą zakończenia produkcji na opakowaniu?

Odp. Nie. Tak jak w SIWZ,

Pyt. 17 dotyczy Pakiet 1 poz. 2

Prosimy o dopuszczenie rękawic chirurgicznych z naturalnego lateksu, bezpudrowych, z wewnętrzną warstwą polimerową o strukturze sieci, mikroteksturowanych, sterylizowanych radiacyjnie, AQL po zapakowaniu = 1,0, grubość palca pojedyncza ścianka 0,27mm, długość 270-285 mm w zależności od rozmiaru rękawicy, mankiet zakończony równomiernie rolowanym rantem z datą ważności, datą sterylizacji tj. datą zakończenia produkcji na opakowaniu?

Odp. Nie. Tak jak w SIWZ,

Pyt. 18 dotyczy Pakiet 1 poz. 2

Prosimy o dopuszczenie rękawic chirurgicznych lateksowych bezpudrowych, polimeryzowanych obustronnie sterylizowanych radiacyjnie, AQL po zapakowaniu poniżej 1,0 tj. lepszy od wymaganego, grubość palca pojedyncza ścianka 0,22 mm, długość min. 295mm, mankiet rolowany z widocznymi poprzecznymi i podłużnymi wzmocnieniami mankietu, skutecznie zapobiegającymi jego zsuwaniu, z datą ważności oraz datą zakończenia produkcji na opakowaniu?

Odp. Nie. Tak jak w SIWZ,

Pyt. 19 dotyczy Pakiet 1 poz. 3

Prosimy o dopuszczenie rękawic chirurgicznych półsyntetycznych (50%/50%)z całkowicie syntetyczną warstwą wewnętrzną – w 100% na styku rękawicy z dłonią użytkownika – bez możliwości kontaktu z lateksem, nie zawierających pudru, sterylizowanych radiacyjnie, AQL po zapakowaniu poniżej 1,0 tj. lepszy od wymaganego, grubość palca pojedyncza ścianka 0,25mm, długość min. 295mm, mankiet rolowany z widocznymi poprzecznymi i podłużnymi wzmocnieniami mankietu, skutecznie zapobiegającymi jego zsuwaniu z datą ważności oraz datą zakończenia produkcji na opakowaniu?

Odp. Nie. Tak jak w SIWZ,

Pyt. 20 dotyczy Pakiet 1 poz. 3

Prosimy o dopuszczenie rękawic chirurgicznych bez naturalnego lateksu, poliizoprenowych, nie zawierających pudru, sterylizowanych radiacyjnie, AQL po zapakowaniu niższy niż 1,0, grubość palca pojedyncza ścianka 0,23mm, długość min. 295mm, z widocznymi poprzecznymi i podłużnymi wzmocnieniami mankietu, skutecznie zapobiegającymi jego zsuwaniu, z datą ważności oraz datą zakończenia produkcji na opakowaniu?

Odp. Nie. Tak jak w SIWZ,

Pyt. 21 dotyczy Pakiet 2

Prosimy o dopuszczenie rękawic chirurgicznych półsyntetycznych (50%/50%)z wewnętrzną warstwą w 100% nitrylową, z poziomem protein < 50µg/g,  sterylizowanych radiacyjnie, AQL po zapakowaniu poniżej 1,0, grubość palca pojedyncza ścianka 0,25mm, dłoni ≥0,20 mm i mankietu 0,19 mm, długość min. 295mm, siła zrywania przed starzeniem min. 16 N i po starzeniu min. 15 N, mankiet rolowany z widocznymi poprzecznymi i podłużnymi wzmocnieniami mankietu, skutecznie zapobiegającymi jego zsuwaniu, z datą ważności oraz datą zakończenia produkcji na opakowaniu?

Odp. Tak, dopuszcza się.

Pyt. 22 dotyczy Pakiet 1, 2, 3

Prosimy o dopuszczenie potwierdzenia wszystkich parametrów za pomocą deklaracji producenta w postaci np. aktualnych Kart Katalogowych lub Kart Technicznych. Pragniemy nadmienić, że protokoły badań producenta stanowią określenie parametrów tylko dla danej serii produktu, co nie daje gwarancji otrzymywania przez Zamawiającego produktów o powtarzalnych parametrach, natomiast aktualna Karta Katalogowa czy Karta Techniczna jest dokumentem stanowiącym zbiór aktualnych informacji na podstawie badań do różnych serii, tj. jednocześnie deklaracją producenta na powtarzalność parametrów charakteryzujący dany produkt.

Odp. Nie. Tak jak w SIWZ,

Pyt. 23 dotyczy Pakiet 1 i 2

Prosimy o odstąpienie od wymogu potwierdzenia AQL przed zapakowaniem. Pragniemy nadmienić, że nie jest to parametr istotny ze strony użytkowej, ani standardowo opisywany przez producentów. AQL jako parametr określający szczelność rękawic jest istotny dla produktu gotowego do użycia, a zatem po zapakowaniu, gdyż taki produkt jest dostarczany do Zamawiającego.

Odp. Nie. Tak jak w SIWZ,

Pyt. 24 dotyczy Pakiet 3 poz.1

Prosimy o dopuszczenie rękawic chirurgicznych z naturalnego lateksu, bezpudrowych, z wewnętrzną warstwą w 100% bezlateksową, mikroteksturowanych, sterylizowanych radiacyjnie, AQL po zapakowaniu<1,0, zawartość protein lateksowych <50 ug/g,  grubość palca pojedyncza ścianka 0,25mm, na dłoni ≥0,20 mm, na mankiecie 0,19 mm,  długości >295 mm, mankiet zakończony równomiernie rolowanym rantem z widocznymi poprzecznymi i podłużnymi wzmocnieniami mankietu, skutecznie zapobiegającymi jego zsuwaniu, z wewnętrzną powłoką pokrytą formułą leczniczo-kosmetyczną Neu Thera?

Odp. Nie. Tak jak w SIWZ,

Pyt. 25 dotyczy Pakiet 3 poz.2

Prosimy o dopuszczenie rękawic chirurgicznych z naturalnego lateksu, bezpudrowych, z wewnętrzną warstwą w 100% bezlateksową, pokrytą silikonem, mikroteksturowanych, sterylizowanych radiacyjnie, AQL po zapakowaniu<1,0, zawartość protein lateksowych <50 ug/g,  grubość palca pojedyncza ścianka 0,25mm, na dłoni ≥0,20 mm, na mankiecie 0,19 mm,  długości >295 mm, mankiet zakończony równomiernie rolowanym rantem z widocznymi poprzecznymi i podłużnymi wzmocnieniami mankietu, skutecznie zapobiegającymi jego zsuwaniu?

Odp. Nie. Tak jak w SIWZ,

Pyt. 26 dotyczy Pakiet 3 poz.3

Prosimy o dopuszczenie rękawic chirurgicznych z neoprenu, bezpudrowych, z wewnętrzną warstwą pokrytą silikonem, mikroteksturowanych, sterylizowanych radiacyjnie, AQL po zapakowaniu<1,0, grubość palca pojedyncza ścianka 0,17mm, na dłoni ≥0,14 mm, na mankiecie ≥0,14 mm,  długości >295 mm, mankiet zakończony równomiernie rolowanym rantem z widocznymi poprzecznymi i podłużnymi wzmocnieniami mankietu, skutecznie zapobiegającymi jego zsuwaniu?

Odp. Nie. Tak jak w SIWZ,

Pyt. 27 dotyczy Pakiet 3 poz.2

Prosimy o dopuszczenie rękawic chirurgicznych z poliizoprenu, bezpudrowych, z wewnętrzną warstwą pokrytą silikonem, mikroteksturowanych, sterylizowanych radiacyjnie, AQL po zapakowaniu<1,0, grubość palca pojedyncza ścianka 0,20 mm, na dłoni ≥0,14 mm, na mankiecie ≥0,14 mm,  długości >295 mm, w kolorze kremowym, mankiet zakończony równomiernie rolowanym rantem z widocznymi poprzecznymi i podłużnymi wzmocnieniami mankietu, skutecznie zapobiegającymi jego zsuwaniu, stanowiących lepszą alternatywę dla opaski samoprzylepnej?

Odp. Nie. Tak jak w SIWZ,

Pyt. 28

Proszę o zgodę na zaoferowanie w pakiecie 1 w pozycji 1 rękawic o poziomie AQL 1,0 (badanym po zapakowaniu), w opakowaniu papierowym foliowanym jednostronnie (zgodne z obowiązującymi w tym zakresie przepisami) oraz bez daty produkcji na opakowaniu spełniających pozostałe wymogi Zamawiającego.

Odp. Nie. Tak jak w SIWZ,

Pyt. 29

Proszę o zgodę na zaoferowanie w pakiecie 1 w pozycji 3 rękawic pokrytych warstwą poliuretanu o poziomie AQL 1,0 przed zapakowaniem i po zapakowaniu o średniej grubości na palcu 0,200 mm, bez daty sterylizacji na opakowaniu spełniających pozostałe wymogi Zamawiającego.  Spełnienie wymogów zostanie potwierdzone kartą techniczną wystawioną przez producenta.

Odp. Nie. Tak jak w SIWZ,

Pyt. 30

Proszę o zgodę na zaoferowanie w pakiecie 2 w pozycji 1 rękawic lateksowych z wewnętrzną warstwą poliuretanową, o średniej grubości na palcu 0,180 mm, na dłoni 0,150 mm, na mankiecie 0,120 mm o sile zrywu przed starzeniem i po starzeniu 13N z mankietem rolowanym bez wzmocnień, w opakowaniu foliowym spełniających pozostałe wymogi Zamawiającego. Spełnienie wymogów zostanie potwierdzone kartą techniczną wystawioną przez producenta.

Odp. Nie. Tak jak w SIWZ,

Pyt. 31

Proszę o zgodę na zaoferowanie w pakiecie 2 w pozycji 1 rękawic przebadanych na przenikalność wirusów zgodnie z metodą LGM/CDRH, która jest równoważna dla metody opisanej w amerykańskiej normie ASTM F-1671 – wymaganej przez Zamawiającego.

W obu przypadkach badanie wykonane jest przy użyciu tego samego bakteriofagu Φ-X174 – jako modelu mikrobiologicznego służącego do oceny skuteczności właściwości ochronnych rękawicy przed penetracją chorobotwórczych drobnoustrojów krwiopochodnych. Zarówno LGM/CDRH jak i ASTM F-1671 to metody posiadające większość procedur wspólnych, różniące się natomiast w zakresie stosowanej aparatury testowej i parametru takiego jak zastosowane ciśnienie powietrza. Ponadto metoda LGM/CDRH jest również akceptowalna przez jednostkę notyfikowaną przy ubieganiu się o uzyskanie znaku CE. Warto także nadmienić, iż metoda ASTM F-1671 nie jest normą europejską, w związku z powyższym  z punktu widzenia europejskich regulacji prawnych są to metody równoważne.

Odp. Nie. Tak jak w SIWZ,

Pyt. 32

Proszę o zgodę na zaoferowanie w pakiecie 3 w pozycji 1 rękawic o średniej grubości  na palcu 0,190 mm, na dłoni 0,180 mm, na mankiecie 0,130 mm z rolowanym mankietem spełniających pozostałe wymogi Zamawiającego. Spełnienie wymogów zostanie potwierdzone kartą techniczną wystawioną przez producenta.

Odp. Nie. Tak jak w SIWZ,

Pyt. 33

Proszę o zgodę na zaoferowanie w pakiecie 3 w pozycji 2 rękawic o średniej grubości  na palcu 0,220 mm, na dłoni 0,190 mm, na mankiecie 0,150 mm z rolowanym mankietem spełniających pozostałe wymogi Zamawiającego. Spełnienie wymogów zostanie potwierdzone kartą techniczną wystawioną przez producenta.

Odp. Nie. Tak jak w SIWZ,

Pyt. 34

Proszę o zgodę na zaoferowanie w pakiecie 3 w pozycji 3 rękawic o średniej grubości  na palcu 0,200 mm, na dłoni 0,190 mm, na mankiecie 0,160 mm z rolowanym mankietem spełniających pozostałe wymogi Zamawiającego. Spełnienie wymogów zostanie potwierdzone kartą techniczną wystawioną przez producenta.

Odp. Nie. Tak jak w SIWZ,

Pyt. 35

Proszę o zgodę na zaoferowanie w pakiecie 3 w pozycji 4 rękawic w kolorze zielonym o średniej grubości  na palcu 0,200 mm, na dłoni 0,190 mm, na mankiecie 0,160 mm z rolowanym mankietem spełniających pozostałe wymogi Zamawiającego. Spełnienie wymogów zostanie potwierdzone kartą techniczną wystawioną przez producenta.

Odp. Nie. Tak jak w SIWZ,

Z-ca DYREKTORA

ds.Eksploatacyjno-Ekonomicznych

inż. Andrzej Domański