Załącznik nr 1

Pakiet nr 1

Cewniki  - 25 SZTUK

WYMAGANE PARAMETRY

| Lp. | Opis/ parametry wymagane | TAK Opisać spełnienie wymaganych warunków |
| --- | --- | --- |
| 1 | Nazwa, producent, numer katalogowy |  |
| 2 | Wewnątrznaczyniowa głowica ultradźwiękowa (IVUS) o rozdzielczości 20 MHz, w postaci cewnika o długości roboczej 150cm. Możliwe wprowadzenie do światła naczynia z użyciem cewnika o śr. min. 5F (śr. wewnętrzna 0,56 cala) oraz prowadnika o max. średnicy 0,014 cala |  |

| LP. | Nazwa produktu | ilość | cena jedn. netto | VAT % | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 25 sztuk |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |

Sprzęt medyczny  kompatybilny z posiadanym przez zamawiającego Systemem do ultrasonografii wewnątrznaczyniowej  IVUS Volcano s5x Imaging System

Załącznik nr 1

Pakiet nr 2

Prowadniki  - 50 SZTUK

WYMAGANE PARAMETRY

| Lp. | Opis/ parametry wymagane | TAK Opisać spełnienie wymaganych warunków |
| --- | --- | --- |
| 1 | Nazwa, producent, numer katalogowy |  |
| 2 | Prowadnik do pomiaru przepływów wewnątrzwieńcowych FFR. Długość prowadnika roboczego 185 i 300 cm. Końcówki „J” i prosta – do wyboru. Średnica prowadnika 0,014 cala. |  |

| LP. | Nazwa produktu | ilość | cena jedn. netto | VAT % | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 50 sztuk |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |

Sprzęt medyczny  kompatybilny z posiadanym przez zamawiającego Systemem do ultrasonografii wewnątrznaczyniowej  IVUS Volcano s5x Imaging System