Kielce, dn.24.04.2013 r.

EZ/ZP/24/2013

Do zainteresowanych postępowaniem

Dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Zakup i dostawę jednorazowych  obłożeń operacyjnych, bielizny oraz odzieży operacyjnej dla potrzeb WSzZ w Kielcach”.

Na podstawie art. 38 ust. 1, 2 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2010r. nr 113, poz. 759 z późn. zm.), Zamawiający Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach ul. Grunwaldzka 45 udziela odpowiedzi na zadane pytania:

Dotyczy Pakietu nr 1

Pytanie nr 1 poz.1 i 2

Czy Zamawiający dopuści w tej pozycji zestaw do operacji barku o składzie:

- serweta na ramię 228cm x 260cm z przylepnym wycięciem „U” o wymiarach 16cm x 95cm; serweta zintegrowana ze zbiornikiem na płyny wykonanym z polietylenu z dwoma zaworami umożliwiającymi podłączenie ssaka

- serweta przylepna 250cm x 150cm

- serweta przylepna 100cm x 75cm

- serweta na stolik instrumentariuszki 200cm x 150cm

- serweta na stolik Mayo 80cm x 145cm

- 4 serwetki do rąk

- 2 taśmy samoprzylepne 10cm x 55cm

Materiał serwet: materiał  z włókien sztucznych, dwuwarstwowy (polipropylen i polietylen - laminat) , bez dodatku wiskozy i celulozy; gramatura materiału: 60 g/m2; I klasa palności wdł 16 CFR 1610; materiał niepylący, chłonny, absorpcyjny na całej powierzchni; bez dodatku lateksu; zastosowany klej – klej akrylowy, hypoalergiczny, repozycjonowalny (umożliwiający swobodne odklejanie i przyklejanie bez ryzyka uszkodzenia materiału); obłożenia i serwety  spełniają  wymogi Normy EN 13 795 dla materiałów o podwyższonym standardzie w obszarze krytycznym; minimalna odporność na przenikanie płynów 200cm H20; zestaw pakowany w opakowaniu typu MultiVac.

Odpowiedź:

Tak jak w SIWZ.

Pytanie nr 2 poz.3

Czy Zamawiający dopuści w tej pozycji zestaw do operacji ręki:

- serweta na rękę w kształcie litery T o wymiarach 355cm x 293cm (2 serwety zintegrowane razem z otworem elastoemetrycznym na kończynę o średnicy 3cm)

- serweta na stolik instrumentariuszki 200cm x 150cm

- serweta na stolik Mayo 77cm x 145cm

- 4 serwetki do rąk

Materiał serwet: materiał  z włókien sztucznych, dwuwarstwowy (polipropylen i polietylen - laminat) , bez dodatku wiskozy i celulozy; gramatura materiału : 60 g/m2; I klasa palności wdł 16 CFR 1610; materiał niepylący,  chłonny, absorpcyjny na całej powierzchni; bez dodatku lateksu; obłożenia i serwety  spełniają  wymogi Normy EN 13 795 dla materiałów o podwyższonym standardzie w obszarze krytycznym; minimalna odporność na przenikanie płynów 200cm H20; zestaw pakowany w opakowaniu typu MultiVac (torba papierowo-foliowa z częścią foliową dostosowaną do wypukłości pakietu); na opakowaniu - podwójna , samoprzylepna metka z kodem kreskowym, nr katalogowym, datą ważności i numerem serii służąca do prowadzenia dokumentacji medycznej.

Odpowiedź:

Tak jak w SIWZ.

Pytanie nr 3 poz.4

Czy Zamawiający dopuści w tej pozycji zestaw do operacji tarczycy:

- serweta na pacjenta 180cm x 315cm, rozmiar otworu przylepnego w kształcie rombu – 12cm x 12cm – 1 sztuka

- serweta na stolik instrumenatriuszki  150cm x 200cm – 1 sztuka

- serweta na stolik Mayo 80cm x 145cm – 1 sztuka- taśma samoprzylepna OP 10cm x 55cm  – 1 sztuka

- ręczniczki do rąk – 4 sztuki

Materiał obłożeń i serwet: materiał  z włókien sztucznych, dwuwarstwowy (polipropylen i polietylen - laminat) , bez dodatku wiskozy i celulozy; gramatura materiału : 60 g/m2; I klasa palności wdł 16 CFR 1610; materiał niepylący,  chłonny, absorpcyjny na całej powierzchni; bez dodatku lateksu; zastosowany klej – klej akrylowy, hypoalergiczny, repozycjonowalny (umożliwiający swobodne odklejanie i przyklejanie bez ryzyka uszkodzenia materiału); obłożenia i serwety  spełniają  wymogi Normy EN 13 795 dla materiałów o podwyższonym standardzie w obszarze krytycznym; minimalna odporność na przenikanie płynów 200cm H20; zestaw pakowany w torbę papierowo-foliowa; na opakowaniu - poczwórna , samoprzylepna metka z kodem kreskowym, nr katalogowym, datą ważności i numerem serii służąca do prowadzenia dokumentacji medycznej.

Serweta na stolik Mayo :

z  włókniny  wiskozowej o gramaturze 35g/m2, laminowana folią polietylenową 54g/m2o grubości 60 um, spełniająca obowiązujące normy  (PN-EN 13 795) dla materiałów o wysokiej efektywności w obszarze krytycznym, palność – I klasa wdł 16 CFR 1610.

Odpowiedź:

Tak jak w SIWZ.

Pytanie nr 4  poz.5

Czy Zamawiający dopuści w tej pozycji zestaw laryngologiczny:

Skład zestawu:

- serweta 228cm x 300cm z otworem przylepnym o wymiarach 12cm x 16cm

- serweta na stolik instrumentariuszki 200cm x 150cm

- serweta na stolik Mayo 80cm x 145cm

- 4 serwetki do rąk

- 1 taśma samoprzylepna 10cm x 55cm

Materiał serwet: materiał  z włókien sztucznych, dwuwarstwowy (polipropylen i polietylen - laminat) , bez dodatku wiskozy i celulozy; gramatura materiału : 60 g/m2; I klasa palności wdł 16 CFR 1610; materiał niepylący,  chłonny, absorpcyjny na całej powierzchni; bez dodatku lateksu; zastosowany klej – klej akrylowy, hypoalergiczny, repozycjonowalny (umożliwiający swobodne odklejanie i przyklejanie bez ryzyka uszkodzenia materiału); obłożenia i serwety  spełniają  wymogi Normy EN 13 795 dla materiałów o podwyższonym standardzie w obszarze krytycznym; minimalna odporność na przenikanie płynów 200cm H20; zestaw pakowany w opakowaniu typu MultiVac (torba papierowo-foliowa z częścią foliową dostosowaną do wypukłości pakietu); na opakowaniu - podwójna , samoprzylepna metka z kodem kreskowym, nr katalogowym, datą ważności i numerem serii służąca do prowadzenia dokumentacji medycznej.

serweta na stolik Mayo: z   włókniny  wiskozowej o gramaturze 35g/m2, laminowana folią polietylenową 54g/m2o grubości 60 um, spełniająca obowiązujące normy  (PN-EN 13 795) dla materiałów o wysokiej efektywności w obszarze krytycznym, palność – I klasa w dł. 16 CFR 1610.

Odpowiedź:

Tak jak w SIWZ.

Pytanie nr 5  poz.6

Czy Zamawiający dopuści w tej pozycji zestaw laryngologiczny

Skład zestawu:

- serweta z przylepnym „U” o wymiarach 150cm x 250cm (rozmiar „U”- 7cm x 70cm)

- serweta nieprzylepna 75cm x 90cm

- serweta przylepna 100cm x 75cm

- serweta na stolik instrumentariuszki 200cm x 150cm

- serweta na stolik Mayo 80cm x 145cm

- 4 serwetki do rąk

- 2 taśmy samoprzylepne 10cm x 55cm

Materiał serwet: materiał  z włókien sztucznych, dwuwarstwowy (polipropylen i polietylen - laminat) , bez dodatku wiskozy i celulozy; gramatura materiału : 60 g/m2; I klasa palności wdł 16 CFR 1610; materiał niepylący,  chłonny, absorpcyjny na całej powierzchni; bez dodatku lateksu; zastosowany klej – klej akrylowy, hypoalergiczny, repozycjonowalny (umożliwiający swobodne odklejanie i przyklejanie bez ryzyka uszkodzenia materiału); obłożenia i serwety  spełniają  wymogi Normy EN 13 795 dla materiałów o podwyższonym standardzie w obszarze krytycznym; minimalna odporność na przenikanie płynów 200cm H20; zestaw pakowany w opakowaniu papierowo-foliowym; na opakowaniu - podwójna , samoprzylepna metka z kodem kreskowym, nr katalogowym, datą ważności i numerem serii służąca do prowadzenia dokumentacji medycznej.

serweta na stolik Mayo: z   włókniny  wiskozowej o gramaturze 35g/m2, laminowana folią polietylenową 54g/m2o grubości 60 um, spełniająca obowiązujące normy  (PN-EN 13 795) dla materiałów o wysokiej efektywności w obszarze krytycznym, palność – I klasa wdł 16 CFR 1610.

Odpowiedź:

Tak jak w SIWZ.

Pytanie nr 6  poz.7

Czy Zamawiający dopuści w tej pozycji:

Fartuch wykonany jest z włókniny polipropylenowej typu SMMS (Spunbond Meltblown Meltblown Spunbond) o gramaturze 35 gram/m2. Włóknina posiada dodatek fluoro-związków, które zapewniają odporność na działanie alkoholi.

„Szwy” fartucha są wykonane metodą ultradźwiękową.

Mankiety fartucha wykonane są z poliestru.

Paski do wiązania wykonane są z nylonu.

Fartuch jest niepalny, topi się w kontakcie z ogniem.

Faruch jest pakowany w opakowania papierowo-foliowe.Wewnątrz opakowania fartuch jest opakowany w papier ochronny Wewnątrz opakowania znajdują się 2 ręczniki do osuszenia rąk i przedramion po myciu chirurgicznym. Rozmiary M,L,XL i XXL.

Odpowiedź:

Tak jak w SIWZ.

Pytanie nr 7  poz.8

Czy Zamawiający dopuści w tej pozycji zestaw ortopedyczny:

- serweta przylepna 250cm x 150cm

- serweta z przylepnym wycięciem „U” 228cm x 260cm (rozmiar „U’- 20cm x 100cm)

- serweta przylepna 183cm x 183cm

- serweta na stolik instrumentariuszki 200cm x 150cm

- serweta na stolik Mayo 80cm x 145cm

- osłona na kończynę 35cm x 100cm

- 4 serwetki do rąk

- 3 taśmy samoprzylepne 10cm x 55cm

Materiał serwet: materiał  z włókien sztucznych, dwuwarstwowy (polipropylen i polietylen - laminat) , bez dodatku wiskozy i celulozy; gramatura materiału : 60 g/m2; I klasa palności wdł 16 CFR 1610; materiał niepylący,  chłonny, absorpcyjny na całej powierzchni; bez dodatku lateksu; zastosowany klej – klej akrylowy, hypoalergiczny, repozycjonowalny (umożliwiający swobodne odklejanie i przyklejanie bez ryzyka uszkodzenia materiału); obłożenia i serwety  spełniają  wymogi Normy EN 13 795 dla materiałów o podwyższonym standardzie w obszarze krytycznym; minimalna odporność na przenikanie płynów 200cm H20; zestaw pakowany w opakowaniu papierowo-foliowym; na opakowaniu - poczwórna , samoprzylepna metka z kodem kreskowym, nr katalogowym, datą ważności i numerem serii służąca do prowadzenia dokumentacji medycznej.

serweta na stolik Mayo: z   włókniny  wiskozowej o gramaturze 35g/m2, laminowana folią polietylenową 54g/m2o grubości 60 um, spełniająca obowiązujące normy  (PN-EN 13 795) dla materiałów o wysokiej efektywności w obszarze krytycznym, palność – I klasa w dł 16 CFR 1610.

Odpowiedź:

Tak jak w SIWZ.

Pytanie nr 8  poz.9

Czy Zamawiający dopuści  w tej pozycji zestaw chirurgiczny:

- Serweta przylepna 250cm x 150cm

- serweta przylepna 183cm x 183cm

- 2 serwety przylepne 100cm x 75cm

- serweta na stolik instrumentariuszki 200cm x 150cm

- serweta na stolik Mayo 80cm x 145cm

- 4 serwetki do rąk

- 1 taśma samoprzylepna 10cm x 55cm

Materiał serwet: materiał  z włókien sztucznych, dwuwarstwowy (polipropylen i polietylen - laminat) , bez dodatku wiskozy i celulozy; gramatura materiału : 60 g/m2; I klasa palności w dł 16 CFR 1610; materiał niepylący,  chłonny, antystatyczny, jednakowo, wysoce chłonny na całej powierzchni, bez wydzielonych stref krytycznych i mniej krytycznych; bez dodatku lateksu; zastosowany klej – klej akrylowy, hypoalergiczny, repozycjonowalny (umożliwiający swobodne odklejanie i przyklejanie bez ryzyka uszkodzenia materiału); obłożenia i serwety  spełniają  wymogi Normy EN 13 795 dla materiałów o podwyższonym standardzie w obszarze krytycznym; minimalna odporność na przenikanie płynów 200cm H20; zestaw pakowany w opakowaniu papierowo-foliowym; na opakowaniu - poczwórna , samoprzylepna metka z kodem kreskowym, nr katalogowym, datą ważności i numerem serii służąca do prowadzenia dokumentacji medycznej

serweta na stolik Mayo: z   włókniny  wiskozowej o gramaturze 35g/m2, laminowana folią polietylenową 54g/m2o grubości 60 um, spełniająca obowiązujące normy  (PN-EN 13 795) dla materiałów o wysokiej efektywności w obszarze krytycznym, palność – I klasa w dł 16 CFR 1610.

Odpowiedź:

Tak jak w SIWZ.

Pytanie nr 9  poz.10

Czy Zamawiający dopuści  w tej pozycji zestaw do operacji kończyn:

- serweta 228cm x 300cm z otworem rozciągliwym elastometrycznym po średnicy 3cm

- serweta nieprzylepna 114cm x 150cm

- serweta na stolik instrumentariuszki 200cm x 150cm

- serweta na stolik Mayo 80cm x 145cm

- osłona na kończynę 35cm x 60cm

- 4 serwetki do rąk

- 2 taśmy samoprzylepne 10cm x 55cm

Materiał serwet: materiał  z włókien sztucznych, dwuwarstwowy (polipropylen i polietylen - laminat) , bez dodatku wiskozy i celulozy; gramatura materiału : 60 g/m2; I klasa palności w dł 16 CFR 1610; materiał niepylący,  chłonny, absorpcyjny na całej powierzchni; bez dodatku lateksu; zastosowany klej – klej akrylowy, hypoalergiczny, repozycjonowalny (umożliwiający swobodne odklejanie i przyklejanie bez ryzyka uszkodzenia materiału); obłożenia i serwety  spełniają  wymogi Normy EN 13 795 dla materiałów o podwyższonym standardzie w obszarze krytycznym; minimalna odporność na przenikanie płynów 200cm H20; zestaw pakowany w opakowaniu papierowo-foliowym; na opakowaniu – poczwórna , samoprzylepna metka z kodem kreskowym, nr katalogowym, datą ważności i numerem serii służąca do prowadzenia dokumentacji medycznej.

serweta na stolik Mayo: z   włókniny  wiskozowej o gramaturze 35g/m2, laminowana folią polietylenową 54g/m2o grubości 60 um, spełniająca obowiązujące normy  (PN-EN 13 795) dla materiałów o wysokiej efektywności w obszarze krytycznym, palność – I klasa w dł 16 CFR 1610.

Odpowiedź:

Tak jak w SIWZ.

Pytanie nr 10 poz..11,12,13,14,15

Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o wydzielenie tych pozycji z pakietu co pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty cenowej na pozostałe pozycje.

Odpowiedź:

Tak jak w SIWZ.

Pytanie nr 11 poz. 3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zaoferowania  zestawu do operacji ręki w składzie którego jest serweta główna o wymiarach 196x373cm, spełniającego pozostałe wymagania SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza w/w zestaw.

Pytanie nr 12 poz. 4

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zaoferowania  zestawu do operacji tarczycy w składzie którego jest serweta główna o wymiarach 196/269x309 cm, bez serwety na stolik Mayo, spełniającego pozostałe wymagania SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza w/w zestaw.

Pytanie nr 13 poz.5

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zaoferowania  zestawu do operacji laryngologicznych w składzie którego są ręczniczki do rąk o wymiarach 30x20cm, spełniającego pozostałe wymagania SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza w/w zestaw.

Pytanie nr 14 poz.6

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zaoferowania  zestawu do operacji laryngologicznych w składzie którego jest jedna serweta na stolik instrumentariuszki, spełniającego pozostałe wymagania SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza w/w zestaw.

Dotyczy Pakietu nr 2

Pytanie nr 1 poz.1

Czy Zamawiający zgadza się na zaoferowanie w ww. pozycji zestawu z serwetą 75 x 90 cm o gramaturze 42 g/m2 w miejsce serwety o gramaturze 39 g/m2?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza w/w zestaw.

Pytanie nr 2 poz.2

Czy Zamawiający zgadza się na zaoferowanie w ww. pozycji zestawu z serwetą 50 x 50 cm o gramaturze 42 g/m2 w miejsce serwety o gramaturze 39 g/m2?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza w/w zestaw.

Pytanie nr 3 poz.3

Czy Zamawiający zgadza się na zaoferowanie w ww. pozycji zestawu z serwetą 50 x 60 cm o gramaturze 42 g/m2 w miejsce serwety o gramaturze 39 g/m2?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza w/w zestaw.

Pytanie nr 4 poz.3

Czy Zamawiający zgadza się na zaoferowanie w ww. pozycji zestawu z serwetą 50 x 60 cm o gramaturze 42 g/m2 w miejsce serwety 75 x 45 cm o gramaturze 39 g/m2?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza w/w zestaw.

Pytanie nr 5 poz.7

Czy Zamawiający w ww. pozycji ma na myśli taśmy w rozmiarze 50 x 9 cm?

Odpowiedź:

Tak, zamawiający wymaga taśmy o wym.50x9 cm.

Pytanie nr 6 poz.8

Czy Zamawiający w ww. pozycji ma na myśli serwetę o nieprzemakalności 191 cm H2O?

Odpowiedź:

Tak, zamawiający wymaga serwety o nieprzemakalności 191 cm H20

Pytanie nr 7 poz.20

Czy Zamawiający zgadza się na zaoferowanie w ww. pozycji zestawu zawierającego dodatkowo 6 szt. serwet kompresowych w rozmiarze 25 x 20 cm?

Odpowiedź:

Tak, zamawiający dopuszcza taki skład zestawu.

Pytanie nr 8 poz.23

Czy Zamawiający zgadza się na zaoferowanie w ww. pozycji maski z wkładką modelującą o długości 11 cm?

Odpowiedź:

Tak, zamawiający dopuszcza w/w maski.

Pytanie nr 9 poz.28

Czy Zamawiający zgadza się na zaoferowanie w ww. pozycji nożyczek o długości 11 cm?

Odpowiedź:

Tak, zamawiający dopuszcza w/w nożyczki.

Pytanie nr 10 poz.31

Czy Zamawiający zgadza się na zaoferowanie w ww. pozycji zestawu z pęsetą o długości 11 cm?

Odpowiedź:

Tak, zamawiający dopuszcza w/w pęsetę.

Dotyczy Pakietu nr 3

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający, dokona podziału pakietu nr 3 na dwa osobne pod zadania 3a – serwety operacyjne (poz. 1 – 3 )  oraz 3b – Folie operacyjne (poz. 4 – 7) oraz dopuści złożenie oferty z foliami chirurgicznymi poliuretanowymi, o grubości 25 mikronów i wymiarach powierzchni klejącej  nieznacznie odbiegających od wymaganych w SIWZ tj. 40x53cm  dla poz. 4, 40x23,5cm  dla poz. 5, 40x33cm dla poz. 6 oraz 16x23,5cm dla poz. 7,  o charakterystyce przedstawionej w załączonych materiałach?

Odpowiedź:

Tak jak w SIWZ.

Dotyczy Pakietu nr 4

Pytanie nr 1 poz.24

Czy Zamawiający dopuści sterylny zestaw serwet do przeszczepu zastawki z obłożeniem do operacji w kształcie litery T o wym. 180/200x340 cm, posiadający otwór w okolicach klatki piersiowej o wym. 35x40 cm wypełniony folią chirurgiczną i otoczony warstwą wysoko chłonną o wym. 75x60 cm, z możliwością zamocowania drenów do krążenia pozaustrojowego. Pozostały skład i parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza  zestaw o wym.200x340 cm.

Dotyczy wzoru umowy

Pytanie nr 1  - Paragraf 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisów Paragrafu  5 wzoru umowy i nadanie mu brzmienia: „Płatność za dostawę Zamawiający będzie regulował w ciągu 30 dni od daty wystawienia faktury i dostarczenie zamówionego przedmiotu zamówienia do magazynu medycznego”.

Odpowiedź:

Tak jak w SIWZ.

Pytanie nr 2

Czy za dni robocze w rozumieniu wzoru umowy będą uważane dni od poniedziałku do piątku, za

wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy?

Odpowiedź:

Tak, za dni robocze  będą uważane dni od poniedziałku do piątku.

Pytanie nr 3

Zważywszy na treść § 2 ust. 3 wzoru umowy, jaką minimalną ilość (jaki procent ilości wskazanych

w SIWZ) Zamawiający na pewno zamówi?

Odpowiedź na powyższe pytanie ma istotne znaczenie dla odpowiedniej kalkulacji oferowanej ceny.

Odpowiedź:

Tak jak w SIWZ.

Pytanie nr 4

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 4 wzoru umowy zostało dopisane zdanie o następującej (lub

podobnej) treści: „Ponadto strony mogą wyjątkowo zmienić ceny w przypadku przekraczającej 3%

zmiany średniego kursu NBP walut EUR lub USD w stosunku do kursu z dnia zawarcia umowy;

bądź w przypadku gdy suma miesięcznych wskaźników cen i usług konsumpcyjnych

opublikowanych przez Prezesa GUS za okres od dnia zawarcia umowy przekroczy 3% - pod

warunkiem uzgodnienia zmiany cen w aneksie do umowy”?

Odpowiedź:

Tak jak w SIWZ.

Pytanie nr 5

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 7 ust. 1 wzoru umowy słowa „0,2% wartości zamówienia

brutto” zostały zastąpione słowami „0,2% wartości brutto towarów niedostarczonych w terminie”?

Uzasadnione jest aby kara umowna była naliczana od wartości niedostarczonych towarów, nie zaś od wartości całego zamówienia. W przeciwnym razie, w przypadku częściowej realizacji zamówienia, kara umowna mogłaby być niewspółmiernie wysoka w stosunku do wartości niedostarczonych towarów, a nawet mogłaby przewyższać wartość niedostarczonych towarów.

Odpowiedź:

Tak jak w SIWZ.

Pytanie nr 6

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 7 ust. 1 wzoru umowy słowo „opóźnienia” zostało zastąpione

słowem „zwłoki”?

Uzasadnione jest aby przesłanką naliczenia kary umownej była zwłoka (czyli opóźnienie zawinione przez wykonawcę), nie zaś za wszelkie opóźnienia, czyli także niezawinione przez wykonawcę. Nie ma uzasadnienia rozszerzanie odpowiedzialności wykonawcy także na niezawinione naruszenie terminu.

Odpowiedź:

Tak jak w SIWZ.

Z-ca DYREKTORA

ds.Eksploatacyjno-Ekonomicznych

inż. Andrzej Domański