EZ/ZP/68/2022/KK				                                    Załącznik nr 2 do zaproszenia

do składania ofert

Załącznik nr 2 do umowy nr ………/ 2021

Opis przedmiotu zamówienia

1. W ramach świadczenia usługi wsparcia technicznego Wykonawca zobowiązany jest do:

1) przeglądu zerowego systemów objętych niniejszą umową

2) niezbędnych aktualizacji oprogramowania systemowego i klastrowego oraz zarządzającego

sprzętem,

3) identyfikacji zaistniałych problemów,

4) usuwania usterek i awarii sprzętu oraz oprogramowania systemowego i bazodanowego z

wyłączeniem aplikacji

5) obsługi zgłoszeń telefonicznych (hot-line),

6) możliwości określenia priorytetów zgłoszeń serwisowych,

7) obsługi serwisowej bezpośrednio w lokalizacji Szpitala lub zdalnie

8) diagnozowania i rozwiązywania problemów komponentów systemów

9) wykonania niezbędnych zmian konfiguracji systemów w celu usunięcia problemu, o ile takie

są konieczne,

10) obsługi systemu kopii bezpieczeństwa w zakresie Szpitalnego Systemu Informatycznego –

Eskulap, jak również odtwarzanie po awariach środowiska. Za poprawność wykonywania

codziennych kopii odpowiada Zamawiający.

11) okresowego odtwarzanie krytycznych elementów systemu jakimi są bazy danych – w

ramach środowiska dostarczonego przez Szpital (minimum 1 raz na 3 m-ce),

12) okresowych wizyt w siedzibie Zamawiającego w ramach serwisu prewencyjnego (minimum

2 razy na 12 m-cy, po ustaleniu terminu z Zamawiającym)

13) ewidencji i obsługi Zgłoszeń Serwisowych

14) umożliwiania na żądanie Zamawiającego dostępu do bazy Zgłoszeń Serwisowych i ich

statusu,

15) okresowych kontroli stanu systemów i wykonywanie niezbędnych prac administracyjnych

16) jednorazowego wykonania, w terminie obustronnie ustalonym, ogólnego audytu środowiska

informatycznego Szpitala, z uwzględnieniem przestrzeni dyskowych, serwerów, systemów

backupu. Audyt zakończony zostanie dokumentem zawierającym uwagi i sugestie. Przyjmuje

się większość prac przeprowadzić zdalnie.

17) doradztwa i konsultacji dotyczących środowiska informatycznego w zakresie baz danych,

systemów backupowych, systemów wysokiej dostępności, rozwiązań serwerowych i

macierzowych.

2. Przedmiot zamówienia może być wykonywane przez Wykonawcę posiadającego stosowne

certyfikaty:

1) RedHat Certified Engineer

2) Oracle Certified Professional

3) Symantec Technical Specialist for Veritas Storage Foundation

4) Symantec Technical Specialist for Veritas NetBackup

3. Wykaz elementów „Klastrowego systemu serwerów” i „Systemu kopii bezpieczeństwa” 
objętych umową:

| ELEMENT SYSTEMU | ILOŚĆ |
| --- | --- |
| Serwer klastrowy |  |
| x3650 M3, Xeon 6C X5675 95W 3.06GHz/1333MHz/12MB,1x4GB, O/Bay HS 2.5in SAS/SATA, SR M5015, 675W p/s, Rack | 2 |
| 4GB (1x4GB, 1Rx4, 1.35V) PC3L-10600 CL9 ECC DDR3 1333MHz LP RDIMM | 10 |
| IBM 300GB 2.5in SFF Slim-HS 10K 6Gbps SAS HDD | 4 |
| QLogic 8Gb FC Single-port HBA for IBM System x | 4 |
| IBM 6Gb SAS HBA | 4 |
| Dual Port 1Gb Ethernet Daughter Card | 2 |
| IBM 675W High Efficiency Redundant AC Power Supply | 2 |
| RHEL Server 2 Skts 1 Guest Std Subs Only 3Yr | 2 |
| IBM UltraSlim Enhanced SATA Multi-Burner | 2 |
| Macierz dyskowa |  |
| IBM System Storage DS3512 Express Dual Controller Storage System | 1 |
| 300GB 3.5in 15K 6Gb SAS HDD | 8 |
| 8Gb FC 4 Port Daughter Card | 2 |
| 1m Fiber Optic Cable LC-LC | 4 |
| Serwer backupu |  |
| x3550 M3, Xeon 4C E5606 80W 2.13GHz/1066MHz/8MB, 1x4GB, O/Bay HS 2.5in SAS/SATA, SR M1015, 460W p/s, Rack | 1 |
| 4GB (1x4GB, 1Rx4, 1.35V) PC3L-10600 CL9 ECC DDR3 1333MHz LP RDIMM | 1 |
| IBM 500GB 2.5in SFF HS 7.2K 6Gbps NL SATA HDD | 2 |
| IBM System x3550 M3 R2 ODD Kit | 1 |
| IBM 6Gb SAS HBA | 1 |
| Dual Port 1Gb Ethernet Daughter Card | 1 |
| IBM 460W Redundant Power Supply Unit | 1 |
| RHEL Server 2 Skts 1 Guest Std Subs Only 3Yr | 1 |
| IBM UltraSlim Enhanced SATA Multi-Burner | 1 |
| Biblioteka taśmowa |  |
| IBM System Storage TS2900 Tape Autoloader with LTO4 HH SAS drive and Rack Mount Kit | 1 |
| Ultrium Cleaning Cartridge | 1 |
| Ultrium 4 Data Cartridges (5 pack) | 1 |
| 3572 Rack Mount Kit | 1 |
| 2M Mini-SAS/Mini-SAS 1x Cable | 1 |
| Szafa rack |  |
| NetBAY S2 25U Standard Rack Cabinet | 2 |
| zasilacz awaryjny UPSy |  |
| IBM 3000VA LCD 3U Rack UPS (230V) | 3 |
| oprogramowanie systemu backupowgo |  |
| SYMC NETBACKUP PLATFORM BASE 7.1 XPLAT 1 FRONT END TBYTE STD LIC GOV BAND S | 1 |
| oprogramowanie systemu klastrowego |  |
| VRTS STORAGE FOUNDATION STANDARD HA 5.1 S64LNX PER CPU TIER 3 STD LIC GOV BAND S | 2 |